OBLASŤ:	VODA	
Silné stránky	Slabé stránky	
-škola je napojená na kanalizáciu
-vodomer je prístupný ku kontrole spotreby vody
-kvapkajúce vodovody a WC pravideľne kontrolujú učiteľky a deti-služba pre kolektív, v suteréne kuchárky a školníčka
-poruchy odstraňuje údržbár, pracujúci na dohodu
-po škole sú rozmiestnené tabuľky, upozorňujúce na šetrenie s vodou
-v škole sú nainštalované pákové batérie
-WC pre dspelých majú dvofázové splachovanie
-detské WC sa splachujú až po použití všetkými deťmi naraz	-škola má splachovače na detských WC s jednofázovým splachovaním
-únik vody je pri nesprávnom umývaní rúk a zubov
-pieskoviská sú zvlhčované pitnou vodou
-kvety v triedach i v záhrade sú polievané pitnou vodou	
Príležitosti	Hrozby	
-vymeniť splachovače na detských WC  za dvojfázové
-namontovať perlátory
-zaviesť hliadky z radov detí zamerané na kontrolu úniku vody pri umývaní rúk a zubov-rovesnícke vzdelávanie
-inštalovať zberné nádoby na zachytávanie dažďovej vody
na polievanie kvetov a vlhčenie pieskovísk
-zriadiť záhradné jazierko 	-vysoká spotreba pitnej vody
.plytvanie vodným zdrojom
-finančný únik pre školu	
Vypracovala: Šestáková